ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ   
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ IRRIMEC   
**Производитель:** Irrimec



23047.00 Eur   
  
**Производитель:** Irrimec

Насосная станция Irrimec: Двигатель FPT IVECO NEF 67MSAE00, 6-ти цилиндровый - 110 л.с., насос MEC MG 80 - 4/3A - 2000 об/мин, 1080 л/мин (65 м3/ч) при 16,6 бар, 2400 л/мин (144 м3/ч) при 13,2 бар

Насосные станции предназначены для подачи воды под напором от источника воды до потребителя: барабанные, круговые и фронтальные дождевальные машины.

Поставляется в комплекте с: защитным чехлом, защитной сеткой спереди (Защитные ограждения в соответствии с правилами ЕС), три домкрата регулировки по высоте, ручной насос для подкачки, задвижка, муфты всасывания и подачи, электроагрегат и стартер, включающий аккумулятор (сухой), блок управления двигателем с электронным тахометром, манометр и датчик, чтобы выключать двигатель в случае падения давления масла, превышения температуры охлаждающей жидкости и нехватки воды - с водяным охлаждением.

Местонахождение: г. Клин.  
Состояние: новая.  
Год выпуска: 2017 г